## Tabelle1
MN80597.530 | MN80597.531 | MN80597.532 | MN80597.533 | MN80597.534 | MN80597.535 | MN80597.536 | MN80597.537 | MN80597.538 | MN80597.539 | MN80597.540 | MN80597.541
MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN15U 1/2" IG 27-126l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN15L 1/2" IG 62-266l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN15S 1/2" IG 130-530l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN15H 1/2" IG 267-1170l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN20L 3/4" IG 130-530l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN20S 3/4" IG 267-1170l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN20H 3/4" IG 511-2170l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN25S 1" IG 511-2170l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN25H 1" IG 1040-4500l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN32H 1 1/4" IG 1040-4500l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN40H 1 1/2" IG 1580-6760l/h m. Entl. | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN50H 2" IG 2950-12630l/h m. Entl.
MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN15U 1/2" IG 27-126l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 1/2" . Regelbereich 27-126l/h Artikelnummer MN80597.530 EAN-Nummer 4018919094153 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN15L 1/2" IG 62-266l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 1/2" . Regelbereich 62-266l/h Artikelnummer MN80597.531 EAN-Nummer 4018919094160 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN15S 1/2" IG 130-530l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 1/2" . Regelbereich 130-530 l/h Artikelnummer MN80597.532 EAN-Nummer 4018919094177 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN15H 1/2" IG 267-1170l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 1/2" . Regelbereich 267-1170l/h Artikelnummer MN80597.533 EAN-Nummer 4018919094184 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN20L 3/4" IG 130-530l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 3/4" . Regelbereich 130-530l/h Artikelnummer MN80597.534 EAN-Nummer 4018919094191 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN20S 3/4" IG 267-1170l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 3/4" . Regelbereich 267-1170l/h Artikelnummer MN80597.535 EAN-Nummer 4018919094207 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN20H 3/4" IG 511-2170l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 3/4" . Regelbereich 511-2170l/h Artikelnummer MN80597.536 EAN-Nummer 4018919094214 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN25S 1" IG 511-2170l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 1" . Regelbereich 511-2170l/h Artikelnummer MN80597.537 EAN-Nummer 4018919094221 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN25H 1" IG 1040-4500l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 1" . Regelbereich 1040-4500l/h Artikelnummer MN80597.538 EAN-Nummer 4018919094238 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN32H 1 1/4" IG 1040-4500l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 1 1/4". Regelbereich 1040-4500l/h Artikelnummer MN80597.539 EAN-Nummer 4018919094245 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN40H 1 1/2" IG 1580-6760l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 1 1/2". Regelbereich 1580-6760l/h Artikelnummer MN80597.540 EAN-Nummer 4018919094252 | MB NexusValve Fluctus Str.reg.vent.DN50H 2" IG 2950-12630l/h m. Entl. NexusValve Fluctus FODRV mit Entleerung. Kombiniertes statisches Strangregulier-und Absperrventil für Kälte- und Wärmekreisläufe. Messung in Venturidüse mit festem Kv-Wert. Einbau ohne Beruhigungsstrecken. Volumenstrom-Messung ohne Eingabe der Ventilstellung Gehäuse entzinkungsbeständiges Messing CW602N Fluctus-Spindel entzinkungsbeständiges Messing CW602N Kugel/Regulierschraube entzinkungsbeständiges Messing CW602N, verchromt. Absperrung mit Kugelhahn, Betätigung Handgriff PA6.6. Messanschlüsse entzinkungsbeständiges Messing CW602N. Messgenauigkeit +/- 3%. Druckstufe PN25Anschluß Muffengewinde 2" . Regelbereich 2950-12630l/h Artikelnummer MN80597.541 EAN-Nummer 4018919094269